## Sheet1
附件1 | 资中县中医医院医用耗材一批遴选目录
遴选项目序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 规格型号 | 国产/进口 | 用途及技术要求 | 备注
1 | 一次性穿刺活检针（全自动针） | 支 | 按计划 | BN-0CR-4/GT400 | 国产 | 1、适用于经皮穿刺，到达病灶边缘，从人体的肝、肾、前列腺、甲状腺、乳腺、脾、淋巴结、肺等脏器或软组织中获得组织进行活检，用作相应疾病的病理诊断。2、穿刺针外套管需有刻度标记。3、双激发键设计，侧式和后式部位。4、须有匹配的同轴活检针配合同轴针使用。5、活检针须具12G-22G,长度6cm-30cm等各种规格. | 不能拆分投标
| 一次性穿刺活检针（半自动针） | 支 | 按计划 | BN-OCR-2/GT20 | 国产 | 1.适用于经皮穿刺，到达病灶边缘，从人体的肝、肾、前列腺、甲状腺、乳腺、脾、淋巴结、肺等脏器或软组织中获得组织进行活检，用作相应疾病的病理诊断。2、具有1cm和2cm取样档位。3、.穿刺针外套管需有刻度标记。4、.须具有保险装置。5、.同轴针适配器适用。6、.活检针须具12G-22G长度6cm-30cm等各种规格;
| 一次性经皮穿刺活检针 | 支 | 按计划 | BN-MAR-1/GA1B-A302305、B-A302308 | 国产 | 1.适用于人体的肝、肾、前列腺、甲状腺、乳腺、脾、淋巴结、肺等脏器或软组织中获取或协助获得细胞或组织进行活检、病理诊断。2.具有同轴针芯，外套针管具有 1cm刻度标记;3.具有鲁尔接口4.针尖具有斜切面、多切面和针芯为三棱锥、外套针管为平头和斜切面的多种针型。5.规格型号需具有12G-27G粗细的针型。6.规格型号需具有4cm-35cm长短不同的针型
| 一次性经皮穿刺活检针（同轴针） | 支 | 按计划 | BN-MAR-2/GTC | 国产 | 1.适用于人体的肝、肾、前列腺、甲状腺、乳腺、脾、淋巴结、肺等脏器或软组织中获取或协助获得细胞或组织进行活检、病理诊断.穿刺针外套管需有刻度标记。2.可以和一次性半自动活检针和全自动活检针配套使用;3.同轴针需具有适配器。4:针体直径11G-22G，长度5cm-20cm.
2 | 可吸收结扎夹 | 个 | 按计划 | J10 | 国产 | 1.适用于泌尿外科、胃肠外科、胆道外科手术中的血管、胆管、输尿管或者含有小血管和淋巴管的组织的结扎和闭锁。.与施夹钳配套使用，锁扣设计，稳定结扎;2、最小规格能通过5mm 穿刺器。;3、材质为聚二氧六环酮聚醋，可降解吸收
J13
J16
J20
3 | 一次性使用腹腔镜用穿刺器套件 | 支 | 按计划 | 单支装 | 国产 | 1.适用于腹腔镜检查和手术过程中，对人体腹壁组织穿刺，一次性使用腹腔镜用穿刺器由穿刺针、密封圈、阻气阀、注气阀、穿刺套件组成。2.各规格,.穿刺套管应有防滑螺纹设计，具有较强的固定力。
两只装
四支装
4 | 一次性无菌留置引流导管 | 支 | 按计划 | 6F,8F,10F,12F | 国产 | 1.适用于对患者胸，腹腔内积气、积液、积脓的引流。2.导管前端应为侧边开口。3.穿刺套管应有防滑螺纹设计，具有较强的固定力。
5 | 一次性使用肺结节定位穿刺针 | 支 | 按计划 | SA-10 | 国产 | 1.适用于肺结节患者接受胸腔镜手术前，CT引导下的肺结节定位，由穿刺针、推送装置、锚定定位针、定位线和保护管等组成;;2.穿刺针具备刻度显示。3.定位线采用柔性材料，长度≥10cm，可以完全曲折无韧性。 4.定位线及定位爪均可在CT下显影。5.锚定爪为四钩圆弧形
6 | 可吸收性外科缝线 | 条 | 按计划 | SXMP1B427（4-0） | 进口 | 1.适用于微创腹腔手术，腔镜下各类吻合口加固包埋。2.产品为无菌合成可吸收缝线，由带倒刺的缝合材料制成。3.产品经环氧乙烷灭菌，应无菌。
7 | 聚丙烯不可吸收缝合线 | 条 | 按计划 | 8526H（4-0） | 进口 | 1.适用于外科手术血管缝合与修补。2、为聚丙烯材质.3、.产品经环氧乙烷灭菌，应无菌。
EH7242H（6-0）
W8304（7-0）